Załącznik nr 3

……………………………………………..

( pieczęć Wykonawcy)

Część III : SPRZĘT DO TERAPII RUCHOWEJ

| Lp | Nazwa towaru | Opis | Jm | Ilość | Cena za 1 szt/zestaw netto zł | Wartość neto zł | Wartość brutto zł ( z VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5x6 | 7 |
|  | Wielofunkcyjna ławka treningowa | prosta-skośna, o min. wymiarach (WxSxD) 45,6x47,6 x125,3 cm i min. wadze 15,2 kg oraz maksymalnym obciążeniu 250 kg. | Szt. | 1 |  |  |  |
|  | Drabinka gimnastyczna | pojedyncza, min. wymiary: 220 cm x 90 cm.m Jedno pole ćwiczebne.. Boki wykonane są z drewna 30x100 mm, szczeble owalne ze sklejki równoległowarstwowej 30x40 mm. Szczeble o rozstawie 145 mm połączone są z bokami nierozłącznie za pomocą gwoździ i wkrętów. | Szt. | 2 |  |  |  |
|  | Rower treningowy | o min. wymiarach wysokość 122 cm, długość 77 cm, szerokość 41 cm, wielofunkcyjny komputer z cyfrowym wyświetlaczem, ręczna, płynna regulacja oporu, regulowany kąt nachylenia kierownicy, rączki pokryte przyjemną pianką neoprenową, stabilna rama gwarantująca bezpieczny trening, paski bezpieczeństwa przy pedałach, solidne, regulowane siodełko, antypoślizgowe pedały, nowoczesny, atrakcyjny design , EN ISO 20957 dla sprzętu sportowego klasy H (dom), CE i ROHS dla komputera, maksymalna waga użytkownika 120 kg | Szt. | 1 |  |  |  |
|  | Stepper | o min. wymiarach długość 50 cm, szerokość 47 cm, wysokość 23,5 cm, mechanizmdziałania na podstawie pracy łuku, duże i komfortowe antypoślizgowe pedały, nowoczesny wygląd, welurowa podkładka w zestawie (60 x 60 cm), maksymalna waga użytkownika 120 kg | Szt. | 1 |  |  |  |
|  | Materac gimnastyczny | rehabilitacyjny, składany, o min. wymiarach 200x100x5 cm. Wypełnienie wykonane z pianki poliuretanowej, a pokrowce szyte z PCV. | Szt. | 2 |  |  |  |
|  | Bieżnia magnetyczna | o min. wymiarach po rozłożeniu długość 136.5 cm, szerokość 68 cm, wysokość 134.2 cm, mająca co najmniej parametry regulacjęobciążenia ręczna – 8-stopniowa, wyświetlacz: prędkość, dystans, czas, kalorie, puls, pomiar pulsu: sensory dotykowe, możliwość złożenia, 3-stopniowa regulacją kąta nachylenia pasa bieżnego, rolki transportowe, bieżnia nie posiada silnika, szerokość pasa: 32.5 cm, max. waga użytkownika: 100 kg | Szt. | 1 |  |  |  |
|  | Piłka rehabilitacyjna | o min. wadze 1 kg, min. śr. 22 cm. Wykonana z tworzywa syntetycznego odpornego na ścieranie (guma). Posiadająca powierzchnię z wypustkami. | Szt. | 1 |  |  |  |
|  | Piłka rehabilitacyjna | o min. wadze 2 kg, min. śr. 22 cm. Wykonana z tworzywa syntetycznego odpornego na ścieranie (guma). Posiadająca powierzchnię z wypustkami. | Szt. | 1 |  |  |  |
|  | Piłka rehabilitacyjna | o min. wadze 4 kg, o min. obwodzie 76 cm. Wykonana z tworzywa syntetycznego odpornego na ścieranie (guma). | Szt. | 1 |  |  |  |
|  | Piłka do gry w siatkówkę | w rozmiarze 5 (635-686 mm), o wadze 260-280 g. Wykonana ze skóry syntetycznej, wzmocnionej poliuretanem, szyta ręcznie. | Szt. | 1 |  |  |  |
|  | Piłka do koszykówki | w rozmiarze 7 (749-762 mm), o wadze 567-623 g. Wykonana z tworzywa syntetycznego odpornego na ścieranie (guma). Posiadająca chropowatą powierzchnię | Szt. | 1 |  |  |  |
|  | Piłka do piłki nożnej | w rozmiarze 5 (680-700 mm), o wadze 420-445 g. Wykonana ze skóry syntetycznej, poliuretanowej, z lakierowaną powierzchnią. | Szt. | 1 |  |  |  |
|  | Piłka do masażu | z kolcami, o min. śr. 9 cm. Wykonana z PCV. | Szt. | 6 |  |  |  |
|  | Zestaw do badmintona | w skład którego wchodzi: 4 rakiety, 3 lotki syntetyczne , siatka, 2 stalowe rurki, śledzie i sznurki do zamontowania siatki, thermobag | Kpl. | 1 |  |  |  |
|  | Stół do tenisa | o min. parametrach masywny 16 mm grubości blat z nowoczesnego materiału MDF, System składania stołu, Możliwość jednostronnego pochylania umożliwia indywidualne szkolenie, 8 kół o średnicy 50 mm, Masywny profil ramy 25 x 25 mm, Siatka z szybkimi zaciskami do szybkiego i łatwego montażu, Wymiary po złożeniu: długość 240 cm,wysokość 120 cm,szerokość 69 cm. | Szt. | 1 |  |  |  |
|  | Rakietka do tenisa stołowego | min. wymiary 6 mm sklejka, warstwa specjalnej pianki -1,5 mm, gumowy kauczuk | Szt. | 8 |  |  |  |
|  | Piłkeczka do tenisa stołowego | o min. śr. 4 cm. Wykonane z twardego, odbijającego się tworzywa. | Szt. | 10 |  |  |  |
|  | Skakanka | drewniane profilowane rączki, pleciona linka, długość linki: 280 cm, długość rączki: 11,5 cm | Szt. | 5 |  |  |  |
|  | Hula hop | wykonane z tworzywa sztucznego, 1 z masażerem i 3 bez | Szt. | 4 |  |  |  |
|  | Boccia | 8 metalowych kul o wadze 640 g każda i średnicy ok. 72 mm, 1 drewniana kula o średnicy ok. 30 mm, sznurek do odmierzania odległości, praktyczna torba zamykana z uchwytem, instrukcja w języku polskim | Szt. | 1 |  |  |  |
|  | Pompka do piłek | uniwersalna, nadająca się do pompowania wszystkich piłek sportowych i gimnastycznych. Wykonana z tworzywa sztucznego. | Szt. | 2 |  |  |  |
|  | Hantle do ćwiczeń | zestaw 2 hantli o min. wadze 1 kg. Wykonane z żelaza, pokryte warstwą pianki. | Kpl. | 2 |  |  |  |
|  | Stół do gry w piłkarzyki | wraz z zestawem akcesoriów – Posiadający profilowane pole gry oraz stelaż MDF: pokryty laminatem, uchwyty są gumowe, przeciwpoślizgowe, wyprofilowane. Parametry - Prowadnice: chromowane tuleje, otwór 13 mm, Zabezpieczenia: prowadnice oraz piłkarzyki zabezpieczone gumowymi stoperami, Wzmocniona konstrukcja, Regulowana wysokość wszystkich nóżek, Liczniki manualne, 2 uchwyty na napoje, 2 piłeczki w zestawie. | Szt. | 1 |  |  |  |
| WARTOŚĆ RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………………..

( podpis Wykonawcy )