# PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

W INOWROCŁAWIU

88-100 Inowrocław,  Plac Klasztorny 1b

Centrala tel. 52-357-46-57      	             Sekretariat: 52-357-44-35

52-357-04-03                            fax:              52-357-47-10

52-357-44-47	                   www.psse.inowroclaw.pl

e-mail: psse.inowroclaw@pis.gov.pl

Inowrocław, dnia 18 lutego 2019 r.

Znak sprawy: N.HK-5210-42-4/19

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie § 21 ust.1, pkt 1  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.                    w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu

po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w dniu 13 lutego 2019 r. w ramach kontroli wewnętrznej wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu Parchanie gm. Dąbrowa Biskupia, z następujących punktów pobierania próbek wody:

- Wodociąg Parchanie, Parchanie, Stacja Uzdatniania Wody, kran, podawana do sieci

- Wodociąg Parchanie, sieć, Wonorze 36, Środowiskowy Dom Samopomocy, pomieszczenie gospodarcze, kran

- Wodociąg Parchanie, sieć, Ośniszczewko, Szkoła Podstawowa, stołówka, kran

przeprowadzonych przez Laboratorium Badania Środowiska Komunalnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Inowrocławiu, zawartych w sprawozdaniach z badań wody                           o numerach: L.HK-632-39/D/19, L.HK-632-40/D/19, L.HK-632-41/D/19 z dnia 18 lutego 2019 r.

STWIERDZA

przydatność wody do spożycia

z wodociągu  Parchanie, gm. Dąbrowa Biskupia

administrowanego przez Urząd Gminy Dąbrowa Biskupia

ul. Topolowa 2

88-133 Dąbrowa Biskupia

Uzasadnienie

Jakość wody (kody próbek: 58/D/19, 59/D/19, 60/D/19 - w badanym zakresie mikrobiologicznym) odpowiada wymaganiom określonym w załączniku 1C tab.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.  w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r.,  poz. 2294).

Nakazy decyzji nr 65/19 z dnia 11 lutego 2019 r. zostały wykonane.

W/w ocena jakości wody do spożycia dotyczy wodociągu Parchanie gm. Dąbrowa Biskupia                             o wydajności rzeczywistej -625,30 m³/dobę i około 2990 osób zaopatrywanych w wodę. Woda uzdatniana jest metodami: cedzenia, filtrowania, odmanganiania, odżelaziania, dezynfekcją chemiczną (podchlorynem sodu) i napowietrzaniem (powietrzem atmosferycznym).

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

w Inowrocławiu

mgr inż. Katarzyna Krzymińska-Żeromska

Otrzymuje:

1.Wójt Dąbrowy Biskupiej, ul. Topolowa 2, 88-133 Dąbrowa Biskupia

e-mail: dabrowa_biskupia@lo.pl, urzad@lo.pl

Do wiadomości:

1.Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy, ul. Kujawska 4,

85-031 Bydgoszcz, e-mail: wsse.bydgoszcz@pis.gov.pl

2. Burmistrz Gniewkowa, ul. 17 Stycznia 11, 88-140 Gniewkowo

e-mail: urzad@gniewkowo.com.pl

3. Starostwo Powiatowe. Biuro Ochrony Informacji Niejawnych , Zarządzania  Kryzysowego

i Spraw Obronnych, ul. Roosevelta 36-38, 88-100 Inowrocław

i e-mail: zarządzanie.kryzysowe@inowroclaw.powiat.pl

4.A/a.