INFORMACJA  DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA  I

OCHRONY  ZDROWIA  NA  BUDOWIE

OBIEKT:  PRZEBUDOWA PRZEDSZKOLA W  DĄBROWIE BISKUPIEJ

Adres obiektu i numer ewidencyjny działki :   DĄBROWA BISKUPIA

gmina Dąbrowa Biskupia

dz. nr  191/18

Imię i nazwisko, adres projektanta sporządzającego informację:

- PODSTAWA  OPRACOWANIA:

  - Projekt architektoniczno-budowlany budynku mieszkalnego jednorodzinnego

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 12, Poz.1126.

  - RMBiPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny

pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych

D. U. Nr 13, poz. 93.

1.4.  RMPiPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów  bezpieczeństwa

i higieny pracy.

1.5  RMPiPS z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania

niektórych Polskich Norm i norm branżowych , dotyczących bezpieczeństwa

higieny pracy Dz. U. Nr 37, poz.138.

- ZAKRES  I  KOLEJONOŚĆ  REALIZACJI  ROBÓT  DLA  CAŁEGO

ZAMIERZENIA  BUDOWLANEGO:

Roboty związane z urządzaniem zaplecza i placu budowy:

-oświetlenie, ogrodzenie i oznakowanie placu budowy, pomieszczenie higieniczno –

sanitarne i socjalne pracowników, rozmieszczenie sprzętu ratunkowego i pierwszej

pomocy, urządzenie miejsca składowania materiałów, strefy magazynowania i składow.

materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych, urządzenie

węzła produkcji zapraw tynkarskich i betonu oraz pracy sprzętu

zmechanizowanego i pomocniczego.

Roboty ziemne:

-  nie występują

Roboty budowlano – montażowe:

- roboty rozbiórkowe

- wykonanie ścian  działowych,  podciągów, nadproży;

-  montaż i demontaż szalunków podciągów, nadproży

-  montaż i demontaż typowych rusztowań ( rusztowania nietypowe powinny być

wykonane według projektu )

-  roboty wykończeniowe: tynkarskie, stolarskie;

-  wykonanie instalacji sanitarnych ( wod. – kan., c.o. );

-  wykonanie instalacji elektrycznych.

- przygotowanie terenu pod plac zabaw dla dzieci

- montaż urządzeń zabawowych

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i pod nadzorem osoby

uprawnionej.

3.  WYKAZ  ISTNIEJĄCYCH  OBIEKTÓW  BUDOWLANYCH:

Działka zabudowana obiektami wchodzącymi w skład Szkoły Podstawowej

wraz z infrastrukturą towarzyszą (drogi dojazdowe, boisko sportowe, plac zabaw,

miasteczko ruchu drogowego)

4.  ELEMENTY  ZAGOSPODAROWANIA  DZIAŁKI,  KTÓRE  MOGĄ

STWARZAĆ  ZAGROŻENIE  BEZPIECZEŃSTWA  I  ZDROWIA

LUDZI:

Teren budowy powinien być wydzielony – zabezpieczony przed dostępem

dzieci.

5.  ZAGROŻENIA  W  CZASIE  WYKONYWANIA  ROBÓT

BUDOWLANYCH:

-  roboty budowlane – montażowe – możliwość upadku z rusztowania,

-   zabezpieczenie dróg komunikacyjnych

-  roboty betonowe – nie dopuścić do przeciążenia deskowania mieszanką betonową

6.  SPOSÓB  PROWADZENIA  INSTRUKTAŻU  PRACOWNIKÓW

I  ZAPOBIEGANIA  NIEBEZPIECZEŃSTWA:

-  Kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania planu „ bioz ”, zgodnie z

art.  21a  Prawa Budowlanego, a także do wykonania projektu organizacji placu

budowy  i harmonogramu realizacji prac budowlano -  montażowych.

-  Roboty budowlane winny być prowadzone pod nadzorem  wykwalifikowanej kadry

technicznej, w tym osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

-  Przed przystąpieniem do robót  budowlano – montażowych należy

przeprowadzić wstępne szkolenie dla pracowników w zakresie objętym planem

„ bioz  ” zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003r.

-  Przed dopuszczeniem pracowników do robót zakład zobowiązany jest zaopatrzyć

do  w odzież roboczą i ochronną, zgodnie z obowiązującymi przepisami ( hełm,

rękawice ochronne ).  Z uwzględnieniem niebezpieczeństw wystąpienia: urazów

mechanicznych, porażenia prądem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji,

upadku z wysokości lub innych szkodliwych czynników i zagrożeń związanych z

wykonywaną praca.  Należy stosować przewidziane przy robotach urządzenia

zabezpieczające i ochronne ( np. osłony ). Urządzenia powinny być sprawne i

posiadać aktualne atesty.

-  W czasie trwania robót codziennie przeprowadzać dla osób zatrudnionych na

budowie instruktaż  stanowiskowy, w czasie którego należy omówić sposób

prowadzenia robót, występujące i mogące  wystąpić zagrożenia oraz sposoby

zabezpieczeń.

-  Należy zapewnić stały dostęp pracowników do telefonu alarmowego, wykazu

numerów telefonów i adresów najbliższego punktu opieki lekarskiej, straży

pożarnej, policji, a także apteczki oraz środków i urządzeń przeciwpożarowych.

-  Na budowie powinny znajdować się podręczne środki gaśnicze ( gaśnice

proszkowe, węże gaśnicze, hydranty, koce gaśnicze).