# PAŃSTWOWY  POWIATOWY INSPEKTOR  SANITARNY

# W INOWROCŁAWIU

88-100 Inowrocław  Plac Klasztorny 1b

Centrala tel. 52-357-46-57      	               Sekretariat: 52-357-44-35

52-357-04-03                              fax:             52-357-47-10

52-357-44-47                              www.psse.inowroclaw.pl

e-mail:psse.inowroclaw@pis.gov.pl

Inowrocław, dnia 10 maja 2019 r.

KOMUNIKAT  nr 8/2019

Dotyczy wodociągu Parchanie gm. Dąbrowa Biskupia zaopatrującego w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, mieszkańców miejscowości:

Parchanie, Parchanki, Modliborzyce, Rejna, Zagajewice, Zagajewiczki, Wonorze, Brudnia, Ośniszczewo, Ośniszczewko, Stanomin i Wola Stanomińska, Gmina Gniewkowo: Żyrosławice, Gąski, Szpital, Lipionka

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu

po zapoznaniu się z wynikami badań kontrolnych próbek wody

pobranych w dniu 07 maja 2019 r. z wodociągu Parchanie, gm. Dąbrowa Biskupia

stwierdził, że woda spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

(Dz.U. z 2017r. poz. 2294)

W związku z powyższym

woda może być bezpiecznie używana do spożycia,

jak również do celów sanitarno-higienicznych                                      i gospodarczych.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

w Inowrocławiu

mgr inż. Katarzyna Krzymińska-Żeromska